## Hoja 1
Date | Time | Valle Solar Oeste - AN01 - Windspeed (km/h) | Valle Solar Oeste - AN02 - Windspeed (km/h) | Valle Solar Oeste - Main Meter - EXPORTED ACTIVE ENERGY (Wh) | Valle Solar Oeste - Piranometro CT 1 - TEMP. COMPENSATED IRRADIANCE (W/m2) | Valle Solar Oeste - Piranometro CT 2 - TEMP. COMPENSATED IRRADIANCE (W/m2) | Valle Solar Oeste - Piranometro MET 1 (T-1.2.2.8) - TEMP. COMPENSATED IRRADIANCE (W/m2) | Valle Solar Oeste - Piranometro MET 2.1 (T-2.2.9.1) - TEMP. COMPENSATED IRRADIANCE (W/m2) | Valle Solar Oeste - Piranometro MET 2.2 (T-2.2.3.4) - TEMP. COMPENSATED IRRADIANCE (W/m2) | Valle Solar Oeste - Temp. Ambiente CT 1 - AMBIENT TEMPERATURE (SENSOR 1) (ºC) | Valle Solar Oeste - Temp. Ambiente CT 2 - AMBIENT TEMPERATURE (SENSOR 1) (ºC) | Valle Solar Oeste - VN01 - WindAngle (º)
9/1/2020 | 12:00 AM | 2.71 | 7.06 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.6 | 12.11 | 316.23
9/1/2020 | 12:05 AM | 6.04 | 6.81 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -0.7 | 12.67 | 12.1 | 318.2
9/1/2020 | 12:10 AM | 7.37 | 6.25 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -0.49 | 12.61 | 12.17 | 295.67
9/1/2020 | 12:15 AM | 9.2 | 6.15 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -0.86 | 12.52 | 12.2 | 305.99
9/1/2020 | 12:20 AM | 7.27 | 6.96 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.5 | 12.19 | 305.15
9/1/2020 | 12:25 AM | 6.03 | 7.31 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.5 | 12.12 | 298.9
9/1/2020 | 12:30 AM | 5.44 | 7.39 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.5 | 12.03 | 303.39
9/1/2020 | 12:35 AM | 7.69 | 6.26 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.49 | 12.01 | 311.38
9/1/2020 | 12:40 AM | 7.15 | 4.31 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -0.96 | 12.48 | 12.07 | 268.93
9/1/2020 | 12:45 AM | 8.21 | 3.86 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -0.66 | 12.4 | 12 | 299
9/1/2020 | 12:50 AM | 5.87 | 5.88 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -0.99 | 12.4 | 12 | 299.93
9/1/2020 | 12:55 AM | 9.32 | 7.36 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.4 | 12 | 298.43
9/1/2020 | 1:00 AM | 9.11 | 8.73 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.4 | 12 | 299.79
9/1/2020 | 1:05 AM | 9.21 | 6.88 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -0.99 | 12.4 | 12 | 305.33
9/1/2020 | 1:10 AM | 9.9 | 7.67 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -0.7 | 12.4 | 12 | 304.29
9/1/2020 | 1:15 AM | 9 | 7.11 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -0.51 | 12.4 | 12 | 279.65
9/1/2020 | 1:20 AM | 9.35 | 6.65 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 12.4 | 12 | 292.27
9/1/2020 | 1:25 AM | 3.83 | 1.63 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 12.4 | 12.05 | 285.44
9/1/2020 | 1:30 AM | 0 | 0.52 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -0.01 | 12.5 | 12.1 | 209.29
9/1/2020 | 1:35 AM | 0 | 2.04 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 12.5 | 12.16 | 123.77
9/1/2020 | 1:40 AM | 0 | 1.05 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 12.5 | 12.22 | 33.38
9/1/2020 | 1:45 AM | 4.37 | 0.88 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 12.45 | 12.29 | 45
9/1/2020 | 1:50 AM | 8.47 | 6.93 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -0.77 | 12.34 | 12.19 | 48.07
9/1/2020 | 1:55 AM | 8.03 | 6.88 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.28 | 12.09 | 45
9/1/2020 | 2:00 AM | 6.95 | 6 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.2 | 12 | 45.77
9/1/2020 | 2:05 AM | 6.55 | 5.37 |  | -1.45 | -1 | -1.57 | -1 | -1 | 12.26 | 12 | 44.43
9/1/2020 | 2:10 AM | 7.93 | 5.85 |  | -1 | -1 | -1 | -1.03 | -1 | 12.16 | 11.95 | 47.7
9/1/2020 | 2:15 AM | 7.61 | 6.42 |  | -1 | -1 | -1 | -1.35 | -1 | 12.09 | 11.83 | 45.77
9/1/2020 | 2:20 AM | 6.77 | 5.93 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.03 | 11.79 | 46.53
9/1/2020 | 2:25 AM | 7.25 | 2.4 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.06 | 11.71 | 45.8
9/1/2020 | 2:30 AM | 7.05 | 5.79 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12 | 11.7 | 44.23
9/1/2020 | 2:35 AM | 7.36 | 3.29 |  | -1.12 | -1 | -1.06 | -1 | -1 | 12 | 11.7 | 49.27
9/1/2020 | 2:40 AM | 7.61 | 5.46 |  | -1.43 | -1 | -1.42 | -1 | -1 | 11.94 | 11.7 | 55.15
9/1/2020 | 2:45 AM | 6.77 | 2.55 |  | -1 | -1.58 | -1 | -1.44 | -1 | 11.9 | 11.61 | 71.25
9/1/2020 | 2:50 AM | 6.37 | 0 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11.82 | 11.6 | 75.5
9/1/2020 | 2:55 AM | 6.46 | 3.4 |  | -1.39 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11.78 | 11.56 | 75.21
9/1/2020 | 3:00 AM | 5.64 | 0.48 | 0 | -1.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11.7 | 11.5 | 63.2
9/1/2020 | 3:05 AM | 6.33 | 0 |  | -1 | -1.47 | -1 | -1 | -1 | 11.7 | 11.42 | 66.19
9/1/2020 | 3:10 AM | 5.93 | 0 |  | -1 | -1.06 | -1 | -1 | -1 | 11.67 | 11.4 | 71.88
9/1/2020 | 3:15 AM | 6.33 | 0 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11.6 | 11.42 | 82.69
9/1/2020 | 3:20 AM | 2.28 | 2.33 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11.56 | 11.35 | 41.17
9/1/2020 | 3:25 AM | 3.67 | 2.4 |  | -1 | -1.21 | -1 | -1.26 | -1 | 11.5 | 11.2 | 52.48
9/1/2020 | 3:30 AM | 7.54 | 3.35 |  | -1 | -1.35 | -1 | -1.39 | -1 | 11.43 | 11.03 | 47.45
9/1/2020 | 3:35 AM | 7.87 | 7.09 |  | -1.09 | -1 | -1 | -1.67 | -1 | 11.22 | 10.98 | 73.37
9/1/2020 | 3:40 AM | 6.84 | 3.34 |  | -1 | -1.92 | -1 | -2 | -1.49 | 11.08 | 10.8 | 66.17
9/1/2020 | 3:45 AM | 6.8 | 4.7 |  | -1 | -1.97 | -1 | -2 | -1.29 | 10.97 | 10.64 | 75.45
9/1/2020 | 3:50 AM | 7.1 | 3.82 |  | -1 | -1.25 | -1 | -2 | -1 | 10.89 | 10.6 | 63.93
9/1/2020 | 3:55 AM | 3.65 | 0 |  | -1 | -1.62 | -1 | -1.99 | -1.44 | 10.8 | 10.5 | 72.29
9/1/2020 | 4:00 AM | 5.2 | 0.28 | 0 | -1.26 | -1.18 | -1 | -2 | -1 | 10.72 | 10.5 | 50.98
9/1/2020 | 4:05 AM | 5.89 | 0 |  | -1.29 | -1 | -1 | -1.3 | -1 | 10.7 | 10.48 | 49.75
9/1/2020 | 4:10 AM | 6.05 | 0 |  | -1 | -1 | -1 | -1.02 | -1 | 10.71 | 10.4 | 44.23
9/1/2020 | 4:15 AM | 5.71 | 0 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10.71 | 10.47 | 54.9
9/1/2020 | 4:20 AM | 5.57 | 0 |  | -1 | -1 | -1 | -1.6 | -1 | 10.7 | 10.5 | 63.97
9/1/2020 | 4:25 AM | 4.84 | 0 |  | -1 | -1 | -1 | -1.57 | -1 | 10.7 | 10.5 | 48.83
9/1/2020 | 4:30 AM | 4.73 | 0 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10.7 | 10.44 | 45
9/1/2020 | 4:35 AM | 4.71 | 0 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10.71 | 10.4 | 44.23
9/1/2020 | 4:40 AM | 0.53 | 0 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10.79 | 10.4 | 29.92
9/1/2020 | 4:45 AM | 0 | 0 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10.8 | 10.4 | 45.1
9/1/2020 | 4:50 AM | 1.5 | 0 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10.8 | 10.32 | 38.21
9/1/2020 | 4:55 AM | 0 | 0 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10.8 | 10.3 | 135.73
9/1/2020 | 5:00 AM | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1.12 | -1 | 10.8 | 10.3 | 19.69
9/1/2020 | 5:05 AM | 0 | 0 |  | -1 | -1.28 | -1 | -1.8 | -1 | 10.8 | 10.3 | 25.51
9/1/2020 | 5:10 AM | 0 | 0 |  | -1.67 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10.8 | 10.3 | 160.19
9/1/2020 | 5:15 AM | 0 | 0 |  | -1.68 | -1.38 | -1 | -1.17 | -1 | 10.8 | 10.36 | 34.33
9/1/2020 | 5:20 AM | 0 | 0 |  | -1.3 | -2 | -1 | -2 | -1 | 10.8 | 10.36 | 43.05
9/1/2020 | 5:25 AM | 0 | 0 |  | -1.84 | -2 | -1 | -2 | -1.08 | 10.8 | 10.3 | 74.7
9/1/2020 | 5:30 AM | 0 | 0 |  | -2 | -2 | -1 | -2 | -1.12 | 10.8 | 10.3 | 22.4
9/1/2020 | 5:35 AM | 4.43 | 0 |  | -1.57 | -2 | -1 | -2 | -1.11 | 10.9 | 10.34 | 36.02
9/1/2020 | 5:40 AM | 5.29 | 0 |  | -1.73 | -2 | -1 | -2 | -1.05 | 10.9 | 10.34 | 33.53
9/1/2020 | 5:45 AM | 6.71 | 0 |  | -2.22 | -2 | -1.06 | -1.46 | -1 | 10.84 | 10.36 | 29.51
9/1/2020 | 5:50 AM | 5.77 | 0 |  | -2 | -2 | -1.08 | -1 | -1 | 10.78 | 10.4 | 37.63
9/1/2020 | 5:55 AM | 5.05 | 2.67 |  | -1.69 | -2 | -1 | -1.28 | -1 | 10.7 | 10.4 | 33.72
9/1/2020 | 6:00 AM | 5.62 | 0 | 0 | -1.49 | -1.34 | -1 | -1.65 | -1 | 10.7 | 10.4 | 37.98
9/1/2020 | 6:05 AM | 5.97 | 0.09 |  | -2 | -1.45 | -1 | -1.6 | -1 | 10.7 | 10.4 | 44.23
9/1/2020 | 6:10 AM | 4.13 | 0.65 |  | -2 | -2 | -1.45 | -2 | -1 | 10.7 | 10.4 | 44.17
9/1/2020 | 6:15 AM | 0 | 0 |  | -2 | -2.02 | -1 | -2 | -1 | 10.7 | 10.3 | 28.95
9/1/2020 | 6:20 AM | 3.27 | 0 |  | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 10.61 | 10.28 | 33.53
9/1/2020 | 6:25 AM | 0 | 0 |  | -2 | -2.01 | -1.36 | -2 | -1 | 10.68 | 10.22 | 31.2
9/1/2020 | 6:30 AM | 0 | 0 |  | -2 | -2 | -1.09 | -2 | -1 | 10.69 | 10.18 | 36.41
9/1/2020 | 6:35 AM | 0 | 0 |  | -2 | -2 | -1.72 | -2 | -1 | 10.64 | 10.2 | 45
9/1/2020 | 6:40 AM | 0 | 0 |  | -2 | -2 | -1.08 | -2 | -1 | 10.6 | 10.2 | 42.7
9/1/2020 | 6:45 AM | 0 | 0 |  | -1.8 | -2 | -1 | -1.71 | -1 | 10.6 | 10.2 | 46.53
9/1/2020 | 6:50 AM | 0 | 0.04 |  | -1 | -1.4 | -0.46 | -1 | -0.86 | 10.6 | 10.21 | 34.27
9/1/2020 | 6:55 AM | 0 | 0 |  | -0.24 | -1 | 0 | -1 | 0 | 10.6 | 10.3 | 45
9/1/2020 | 7:00 AM | 3.46 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | -0.16 | 0 | 10.6 | 10.3 | 75.15
9/1/2020 | 7:05 AM | 6.21 | 0 |  | 0.56 | 0.33 | 0.63 | 0.07 | 0.58 | 10.6 | 10.25 | 64.73
9/1/2020 | 7:10 AM | 1.73 | 1.84 |  | 3.01 | 2.63 | 3.01 | 2.28 | 2.71 | 10.65 | 10.2 | 69.55
9/1/2020 | 7:15 AM | 6.05 | 6.26 |  | 5.68 | 5.56 | 5.64 | 4.99 | 5.47 | 10.61 | 10.24 | 59.31
9/1/2020 | 7:20 AM | 6.55 | 6.82 |  | 8.9 | 8.98 | 8.7 | 8.57 | 8.95 | 10.59 | 10.13 | 77.32
9/1/2020 | 7:25 AM | 4.6 | 6.58 |  | 12.94 | 12 | 12.82 | 11.73 | 11.74 | 10.51 | 9.78 | 72.13
9/1/2020 | 7:30 AM | 5.57 | 6.04 |  | 19.15 | 15.82 | 18.97 | 15.71 | 15.64 | 10.58 | 9.79 | 52.05
9/1/2020 | 7:35 AM | 3.87 | 3.36 |  | 24.71 | 21.69 | 24.26 | 21.68 | 21.64 | 10.6 | 9.81 | 58.15
9/1/2020 | 7:40 AM | 0 | 0.03 |  | 31.53 | 29.04 | 30.72 | 28.77 | 28.79 | 10.61 | 9.86 | 51.9
9/1/2020 | 7:45 AM | 1.9 | 0 |  | 41.22 | 36.46 | 39.86 | 36.3 | 35.72 | 10.7 | 9.86 | 44.85
9/1/2020 | 7:50 AM | 0 | 0 |  | 52.66 | 47.67 | 50.91 | 46.59 | 45.85 | 10.7 | 9.79 | 51.9
9/1/2020 | 7:55 AM | 0 | 0.03 |  | 62.51 | 57.16 | 60.51 | 55.74 | 55.81 | 10.7 | 9.89 | 61.12
9/1/2020 | 8:00 AM | 0 | 0.68 | 6.6667 | 75.91 | 67.41 | 74.13 | 66.66 | 63.75 | 10.71 | 9.9 | 66.85
9/1/2020 | 8:05 AM | 6.23 | 0 |  | 89.03 | 80.85 | 87.34 | 81.49 | 75.75 | 10.78 | 9.92 | 65.6
9/1/2020 | 8:10 AM | 4.37 | 0 |  | 96.43 | 90.47 | 94.24 | 92.8 | 86.55 | 10.82 | 10.09 | 48.07
9/1/2020 | 8:15 AM | 6.56 | 0 |  | 102.51 | 101.14 | 97.17 | 99.81 | 98.38 | 10.9 | 10.13 | 55.79
9/1/2020 | 8:20 AM | 6.8 | 0 |  | 112.9 | 109.04 | 104.54 | 103.48 | 101.54 | 10.95 | 10.19 | 45
9/1/2020 | 8:25 AM | 6.76 | 0.45 |  | 129.2 | 121.5 | 116.78 | 110.49 | 110.12 | 11.01 | 10.49 | 55.37
9/1/2020 | 8:30 AM | 4.79 | 0.17 |  | 141.61 | 122.7 | 128.58 | 107.63 | 102.73 | 11.06 | 10.75 | 61.05
9/1/2020 | 8:35 AM | 3.13 | 0 |  | 151.6 | 132.42 | 126.2 | 112.54 | 102.81 | 11.16 | 10.94 | 55.15
9/1/2020 | 8:40 AM | 4.53 | 3.09 |  | 158.26 | 147.5 | 125.19 | 117.84 | 109.05 | 11.23 | 10.57 | 27.5
9/1/2020 | 8:45 AM | 1 | 3.52 |  | 167.21 | 152.62 | 129.43 | 117.72 | 108.68 | 11.32 | 10.5 | 60.11
9/1/2020 | 8:50 AM | 0 | 0 |  | 173.52 | 159.18 | 132.92 | 116.82 | 110.99 | 11.47 | 10.47 | 123.89
9/1/2020 | 8:55 AM | 2.18 | 0 |  | 189.55 | 171.74 | 150.77 | 125.85 | 120.28 | 11.65 | 10.58 | 34.45
9/1/2020 | 9:00 AM | 2.25 | 0 | 31.7514 | 198.34 | 182.06 | 156.98 | 136.23 | 128.33 | 11.74 | 11.42 | 41.27
9/1/2020 | 9:05 AM | 0 | 0 |  | 187.59 | 174.3 | 137.71 | 124.21 | 119.43 | 11.97 | 11.85 | 245.45
9/1/2020 | 9:10 AM | 0 | 0 |  | 168.17 | 159.02 | 118.44 | 113.6 | 110.85 | 12.15 | 11.91 | 81.5
9/1/2020 | 9:15 AM | 0 | 0 |  | 155.57 | 144.11 | 109.89 | 102.65 | 99.33 | 12.22 | 11.76 | 38.08
9/1/2020 | 9:20 AM | 0 | 0 |  | 162.4 | 156.25 | 112.14 | 107.6 | 105.6 | 12.37 | 11.43 | 279.89
9/1/2020 | 9:25 AM | 2.87 | 1.14 |  | 189.42 | 178.81 | 133.95 | 129.04 | 124.53 | 12.54 | 11.45 | 87.35
9/1/2020 | 9:30 AM | 1.07 | 1.59 |  | 203.15 | 190.23 | 150.82 | 142.06 | 137.42 | 12.35 | 11.47 | 46.38
9/1/2020 | 9:35 AM | 0 | 0.07 |  | 214.33 | 196.37 | 167.75 | 151.96 | 145.18 | 12.34 | 11.48 | 52.97
9/1/2020 | 9:40 AM | 2.63 | 0 |  | 220.56 | 195.68 | 170.9 | 152.04 | 145.54 | 12.35 | 11.5 | 94.84
9/1/2020 | 9:45 AM | 0 | 0 |  | 225.55 | 212.13 | 179.61 | 169.28 | 162.23 | 12.51 | 11.73 | 115.04
9/1/2020 | 9:50 AM | 2.87 | 0 |  | 236.66 | 218.68 | 196.94 | 180.86 | 173.42 | 12.73 | 12.01 | 75.41
9/1/2020 | 9:55 AM | 0.1 | 0 |  | 285.67 | 257.35 | 252.51 | 224.63 | 228.25 | 12.96 | 12.07 | 219.09
9/1/2020 | 10:00 AM | 0 | 0 | 45.8757 | 305.78 | 292.29 | 285.9 | 279.73 | 249.3 | 13.03 | 12.36 | 157.94
9/1/2020 | 10:05 AM | 0 | 0.72 |  | 281.6 | 268.23 | 261.59 | 248.86 | 237.54 | 13.58 | 12.68 | 277.91
9/1/2020 | 10:10 AM | 1.15 | 1.72 |  | 297.3 | 276.6 | 287.83 | 260.49 | 251.78 | 13.83 | 12.7 | 177.04
9/1/2020 | 10:15 AM | 3.41 | 1.67 |  | 298.89 | 292.82 | 280.93 | 276.32 | 267.8 | 13.79 | 13.09 | 125.25
9/1/2020 | 10:20 AM | 3.9 | 2.14 |  | 312.2 | 301.86 | 292.38 | 285.95 | 276.88 | 13.7 | 13.07 | 88.35
9/1/2020 | 10:25 AM | 2.56 | 0 |  | 298.9 | 277.09 | 287.6 | 265.61 | 253.33 | 13.74 | 13.2 | 64.17
9/1/2020 | 10:30 AM | 4.81 | 4.54 |  | 288.41 | 283.13 | 261.91 | 254.94 | 251.06 | 13.77 | 12.94 | 57.57
9/1/2020 | 10:35 AM | 8.01 | 3.35 |  | 299.8 | 297.77 | 267.06 | 264.61 | 259.74 | 13.76 | 12.59 | 132.45
9/1/2020 | 10:40 AM | 4.78 | 0.02 |  | 310.5 | 308 | 281.45 | 278.25 | 273.35 | 13.82 | 12.9 | 111.71
9/1/2020 | 10:45 AM | 5.8 | 0.9 |  | 323.63 | 321.41 | 289.38 | 287.35 | 282.99 | 14.05 | 12.98 | 86.77
9/1/2020 | 10:50 AM | 3.84 | 2.71 |  | 357.47 | 362.66 | 325.71 | 331.17 | 327.83 | 14.16 | 13.32 | 181.38
9/1/2020 | 10:55 AM | 7.36 | 7.01 |  | 371.92 | 381.86 | 342.59 | 354.27 | 352.44 | 14.31 | 13.49 | 65.2
9/1/2020 | 11:00 AM | 7.25 | 5.84 | 84.7458 | 379.61 | 374.44 | 356.57 | 352.61 | 344.69 | 14.1 | 13.52 | 54.78
9/1/2020 | 11:05 AM | 6.77 | 6.86 |  | 375.05 | 375.44 | 356.17 | 349.29 | 350.52 | 14.02 | 13.77 | 51.54
9/1/2020 | 11:10 AM | 8.64 | 8.79 |  | 367.88 | 372.84 | 350.84 | 351.69 | 347.5 | 14.13 | 13.8 | 41.81
9/1/2020 | 11:15 AM | 7.35 | 7.46 |  | 343.59 | 345.98 | 325.19 | 323.91 | 319.5 | 14.22 | 13.73 | 45.15
9/1/2020 | 11:20 AM | 7.85 | 7.22 |  | 339.68 | 342.22 | 324.4 | 322.04 | 318.55 | 14.49 | 13.85 | 52.45
9/1/2020 | 11:25 AM | 4.88 | 6.77 |  | 325.41 | 324.3 | 311.22 | 305.2 | 302.6 | 14.52 | 13.6 | 149.33
9/1/2020 | 11:30 AM | 8.39 | 9.32 |  | 351.74 | 335.38 | 334.93 | 315.46 | 311.1 | 14.61 | 13.64 | 42.1
9/1/2020 | 11:35 AM | 8.28 | 8.07 |  | 400.34 | 363.29 | 385.55 | 343.56 | 337.4 | 14.59 | 13.68 | 105.5
9/1/2020 | 11:40 AM | 6.25 | 7.1 |  | 439.22 | 400.62 | 421.65 | 379.6 | 371.44 | 14.75 | 13.7 | 157.83
9/1/2020 | 11:45 AM | 7.33 | 7.23 |  | 508.1 | 497.68 | 494.34 | 477.54 | 480.57 | 15.11 | 13.98 | 257.89
9/1/2020 | 11:50 AM | 7.45 | 7.69 |  | 527.95 | 548.73 | 518.93 | 532.8 | 544.5 | 15.45 | 14.22 | 202.85
9/1/2020 | 11:55 AM | 4.29 | 7.12 |  | 535.18 | 539.95 | 536.07 | 533.05 | 535.71 | 15.7 | 14.36 | 200.63
9/1/2020 | 12:00 PM | 7.24 | 5.21 | 118.0791 | 550.26 | 539.48 | 550.85 | 535.44 | 533.11 | 15.72 | 14.51 | 184.2
9/1/2020 | 12:05 PM | 6.13 | 6.62 |  | 636.09 | 621.25 | 634.27 | 620.02 | 621.26 | 15.62 | 14.68 | 227.21
9/1/2020 | 12:10 PM | 5.55 | 4.34 |  | 603.79 | 588.7 | 612.72 | 577.52 | 665.39 | 16.02 | 14.81 | 272.05
9/1/2020 | 12:15 PM | 7.41 | 6.93 |  | 595.86 | 608.43 | 592.97 | 599.55 | 631.62 | 16.04 | 15.28 | 61.92
9/1/2020 | 12:20 PM | 5.97 | 8.97 |  | 643.13 | 575.81 | 659.25 | 569.2 | 582.57 | 16.19 | 15.11 | 135.47
9/1/2020 | 12:25 PM | 8.13 | 6.02 |  | 641.42 | 646.12 | 627.11 | 662.59 | 593.4 | 16.56 | 14.93 | 140.97
9/1/2020 | 12:30 PM | 8.82 | 9.01 |  | 532.72 | 659.33 | 532.37 | 682.05 | 615.83 | 16.17 | 15.25 | 300.77
9/1/2020 | 12:35 PM | 9.95 | 10.05 |  | 580.16 | 608.66 | 585.83 | 618.09 | 599.14 | 15.95 | 15.09 | 284.13
9/1/2020 | 12:40 PM | 9.01 | 8.37 |  | 545.61 | 547.7 | 552.68 | 541.65 | 588.01 | 15.98 | 15.22 | 297.41
9/1/2020 | 12:45 PM | 10.2 | 11.54 |  | 660.16 | 615.86 | 666.68 | 615.16 | 658 | 16.01 | 15.38 | 270.66
9/1/2020 | 12:50 PM | 9.85 | 11.04 |  | 623.31 | 568.6 | 622.01 | 567.07 | 565.42 | 16.3 | 15.22 | 273.2
9/1/2020 | 12:55 PM | 11.73 | 12.79 |  | 681.5 | 620.21 | 690.61 | 620.63 | 619.53 | 16.2 | 15.31 | 307.67
9/1/2020 | 1:00 PM | 10.33 | 12.35 | 169.8305 | 590.77 | 606.9 | 593.85 | 601.4 | 606.91 | 16.12 | 15.48 | 253.75
9/1/2020 | 1:05 PM | 11.73 | 11.56 |  | 543.76 | 558.59 | 543.14 | 553.05 | 567.27 | 16.23 | 15.39 | 274.24
9/1/2020 | 1:10 PM | 10.19 | 9.83 |  | 530.24 | 531.89 | 530.55 | 525.5 | 538.01 | 16.3 | 15.63 | 273.01
9/1/2020 | 1:15 PM | 6.19 | 10.12 |  | 499.87 | 538.29 | 494.62 | 527.08 | 538.16 | 16.39 | 15.91 | 204.83
9/1/2020 | 1:20 PM | 8.44 | 9.38 |  | 499.7 | 551.46 | 491.97 | 533.46 | 556.27 | 16.74 | 16.18 | 263
9/1/2020 | 1:25 PM | 11.53 | 8.93 |  | 462.44 | 465.6 | 451.46 | 448.75 | 445.25 | 16.65 | 16.16 | 310.25
9/1/2020 | 1:30 PM | 7.63 | 11.74 |  | 384.56 | 395.36 | 368.32 | 373.33 | 374.93 | 16.63 | 16.16 | 290.85
9/1/2020 | 1:35 PM | 10.08 | 9.38 |  | 344.83 | 357.31 | 327.43 | 333.61 | 334.35 | 16.48 | 15.73 | 272.41
9/1/2020 | 1:40 PM | 9.63 | 9.46 |  | 312.57 | 320.88 | 293.86 | 296.09 | 295.39 | 16.52 | 15.6 | 291.72
9/1/2020 | 1:45 PM | 10.67 | 8.76 |  | 267.01 | 273.88 | 248.14 | 248.33 | 247.65 | 16.51 | 15.52 | 307.1
9/1/2020 | 1:50 PM | 9.46 | 11.02 |  | 225.4 | 227.64 | 207.23 | 203.54 | 202.87 | 16.36 | 15.52 | 291.77
9/1/2020 | 1:55 PM | 11.32 | 10.46 |  | 207.29 | 211.25 | 189.34 | 189 | 188.95 | 16.21 | 15.33 | 312.17
9/1/2020 | 2:00 PM | 9.71 | 11.81 | 105.9887 | 186.81 | 196.47 | 170.16 | 175.03 | 175.89 | 16.26 | 15.28 | 294.61
9/1/2020 | 2:05 PM | 10.57 | 7.28 |  | 177.57 | 189.83 | 161.38 | 168.62 | 168.99 | 16.25 | 15.18 | 309.76
9/1/2020 | 2:10 PM | 9.87 | 10.74 |  | 160.95 | 171.54 | 145.2 | 150.79 | 152.77 | 16.1 | 15.18 | 318.21
9/1/2020 | 2:15 PM | 9.99 | 9.66 |  | 156.38 | 159.09 | 141.02 | 138.46 | 139.36 | 16.18 | 15.18 | 276.24
9/1/2020 | 2:20 PM | 10.89 | 9.02 |  | 165.31 | 167.02 | 148.45 | 145.81 | 146.44 | 16.1 | 15.24 | 309.51
9/1/2020 | 2:25 PM | 10.65 | 7.75 |  | 171.83 | 174.81 | 152.82 | 150.88 | 150.19 | 16.15 | 15.24 | 317.96
9/1/2020 | 2:30 PM | 10.38 | 9.86 |  | 159.36 | 163.77 | 140.41 | 140.43 | 139.97 | 16.08 | 15.12 | 307.27
9/1/2020 | 2:35 PM | 10.33 | 9.99 |  | 150.65 | 153.02 | 133.53 | 132.91 | 132.77 | 16.25 | 15.02 | 317.4
9/1/2020 | 2:40 PM | 12.29 | 10.44 |  | 153.6 | 156.72 | 138.09 | 137.36 | 137.14 | 16.24 | 15.16 | 313.83
9/1/2020 | 2:45 PM | 11.97 | 7.84 |  | 145.3 | 146.21 | 129.79 | 127.69 | 127.53 | 16.16 | 15.16 | 308.19
9/1/2020 | 2:50 PM | 11.87 | 8.86 |  | 147.75 | 140.9 | 129.29 | 121.09 | 120.12 | 16.13 | 15.09 | 312.43
9/1/2020 | 2:55 PM | 11.25 | 9.12 |  | 158.13 | 149.43 | 137.21 | 127.74 | 126.26 | 16.2 | 15.13 | 317.58
9/1/2020 | 3:00 PM | 9.6 | 7.77 | 42.3729 | 155.54 | 150.81 | 134.98 | 128.13 | 126.51 | 16.2 | 15.26 | 303.08
9/1/2020 | 3:05 PM | 9.23 | 8.51 |  | 150.14 | 147.45 | 132.82 | 127.73 | 126.61 | 16.36 | 15.38 | 292.67
9/1/2020 | 3:10 PM | 8.63 | 7.67 |  | 138.94 | 134.47 | 121.04 | 115.12 | 115.09 | 16.39 | 15.51 | 299.51
9/1/2020 | 3:15 PM | 11.51 | 9.27 |  | 133.33 | 133.34 | 117.8 | 115.74 | 116.33 | 16.31 | 15.5 | 311.61
9/1/2020 | 3:20 PM | 8.65 | 9.88 |  | 141.33 | 140.85 | 126.32 | 123.91 | 124.28 | 16.3 | 15.37 | 217.63
9/1/2020 | 3:25 PM | 8.83 | 8.41 |  | 148.49 | 143.68 | 131.64 | 125.27 | 124.36 | 16.33 | 15.4 | 298.05
9/1/2020 | 3:30 PM | 9.78 | 8.48 |  | 154.96 | 150.16 | 137.65 | 131.46 | 129.53 | 16.45 | 15.44 | 287.81
9/1/2020 | 3:35 PM | 9.07 | 6.87 |  | 160.77 | 156.13 | 145.94 | 140.89 | 139.38 | 16.32 | 15.4 | 227.63
9/1/2020 | 3:40 PM | 8.33 | 7.86 |  | 173.44 | 179.45 | 171.36 | 177.72 | 180.69 | 16.37 | 15.57 | 198.99
9/1/2020 | 3:45 PM | 9.19 | 7.66 |  | 187.85 | 192.89 | 185.6 | 194.07 | 197.64 | 16.54 | 15.66 | 284.37
9/1/2020 | 3:50 PM | 9.47 | 8.16 |  | 224.76 | 225.93 | 229.81 | 230.58 | 234.03 | 16.51 | 15.64 | 303.91
9/1/2020 | 3:55 PM | 4.18 | 6.29 |  | 334.37 | 300.53 | 387.94 | 325.85 | 291.43 | 16.66 | 15.85 | 297.52
9/1/2020 | 4:00 PM | 5.37 | 8.05 | 48.0226 | 248.45 | 264.21 | 240.77 | 261.28 | 270.96 | 16.9 | 15.99 | 277.55
9/1/2020 | 4:05 PM | 8.69 | 10.02 |  | 284.28 | 267.97 | 326.15 | 294.56 | 285.87 | 16.87 | 15.96 | 65.59
9/1/2020 | 4:10 PM | 9.83 | 8.9 |  | 255.45 | 284.85 | 285.8 | 326.22 | 342.2 | 16.84 | 16.15 | 127.24
9/1/2020 | 4:15 PM | 8.53 | 11.86 |  | 210.84 | 201.93 | 216.64 | 198.46 | 309.85 | 16.74 | 16.06 | 56.17
9/1/2020 | 4:20 PM | 8.96 | 10.87 |  | 229.63 | 213.94 | 233.08 | 186.68 | 179.33 | 16.83 | 15.89 | 276.09
9/1/2020 | 4:25 PM | 6.01 | 8.49 |  | 239.38 | 238.44 | 261.05 | 230.25 | 232.18 | 16.93 | 16.07 | 224.05
9/1/2020 | 4:30 PM | 6.93 | 9.29 |  | 238.84 | 248.85 | 259.99 | 278.34 | 278.75 | 17.19 | 16.15 | 106.17
9/1/2020 | 4:35 PM | 8.41 | 7.83 |  | 234.9 | 231.73 | 271.1 | 265.04 | 309.75 | 17.18 | 16.21 | 194.87
9/1/2020 | 4:40 PM | 8.36 | 6.81 |  | 216.31 | 196.55 | 256.13 | 219.7 | 221.03 | 17.19 | 16.07 | 90.78
9/1/2020 | 4:45 PM | 8.93 | 3.99 |  | 240.35 | 173.69 | 355.21 | 203.18 | 212.79 | 17.11 | 16.09 | 49.64
9/1/2020 | 4:50 PM | 9.03 | 4.68 |  | 174.9 | 172.38 | 201.72 | 201.73 | 200.77 | 17.14 | 16.11 | 142.13
9/1/2020 | 4:55 PM | 8.87 | 7.13 |  | 163.12 | 173.01 | 187.91 | 203.11 | 218.74 | 17.09 | 16.06 | 101.16
9/1/2020 | 5:00 PM | 8.04 | 6.84 | 67.2316 | 150.67 | 154.61 | 165.24 | 166.01 | 166.19 | 17.08 | 16.1 | 259.19
9/1/2020 | 5:05 PM | 8.38 | 8.78 |  | 117.38 | 114.76 | 120.63 | 113.95 | 115.16 | 17 | 16.13 | 285.61
9/1/2020 | 5:10 PM | 9.35 | 9.85 |  | 103.21 | 104.45 | 110.25 | 106.25 | 107.34 | 16.99 | 15.91 | 298.27
9/1/2020 | 5:15 PM | 11.65 | 10.65 |  | 92.92 | 89.32 | 103.69 | 94.74 | 94.11 | 16.84 | 15.86 | 315.8
9/1/2020 | 5:20 PM | 10.61 | 12.27 |  | 77.07 | 80.41 | 89.29 | 88.16 | 89 | 16.71 | 15.72 | 310.81
9/1/2020 | 5:25 PM | 13 | 12.15 |  | 74.65 | 85.54 | 86.19 | 103.86 | 85.32 | 16.69 | 15.52 | 317.3
9/1/2020 | 5:30 PM | 12.85 | 10.25 |  | 64.7 | 74.69 | 76.97 | 87.29 | 91.65 | 16.53 | 15.53 | 322.15
9/1/2020 | 5:35 PM | 14.21 | 11.56 |  | 61.64 | 61.83 | 73.83 | 68.41 | 67.17 | 16.37 | 15.47 | 282.92
9/1/2020 | 5:40 PM | 12.53 | 9.35 |  | 65.9 | 64.77 | 78.8 | 71.72 | 68.43 | 16.24 | 15.36 | 304.27
9/1/2020 | 5:45 PM | 12.82 | 11.06 |  | 58.34 | 56 | 69.27 | 61.19 | 58.9 | 16.2 | 15.27 | 304.8
9/1/2020 | 5:50 PM | 14.21 | 10.28 |  | 48.03 | 53.53 | 58.06 | 63.89 | 52.22 | 16.11 | 15.15 | 308.43
9/1/2020 | 5:55 PM | 16.65 | 12.23 |  | 46.54 | 41.97 | 93.2 | 44.05 | 43.27 | 15.9 | 15.12 | 313.9
9/1/2020 | 6:00 PM | 15.81 | 14.35 | 22.0339 | 41.29 | 37.77 | 80 | 39.56 | 39.53 | 15.8 | 14.92 | 312.4
9/1/2020 | 6:05 PM | 14.03 | 13.02 |  | 31.14 | 30.39 | 40.89 | 31.93 | 32.91 | 15.71 | 14.87 | 309.93
9/1/2020 | 6:10 PM | 15.46 | 14.37 |  | 22.45 | 21.36 | 25.91 | 22.37 | 23.64 | 15.62 | 14.82 | 310.1
9/1/2020 | 6:15 PM | 16.18 | 14.47 |  | 14.28 | 14.03 | 15.86 | 14.85 | 16.61 | 15.49 | 14.7 | 316.31
9/1/2020 | 6:20 PM | 13.63 | 15.25 |  | 9.28 | 10.06 | 10.1 | 10.86 | 12.78 | 15.39 | 14.62 | 312.52
9/1/2020 | 6:25 PM | 12.77 | 15.51 |  | 3.7 | 3.82 | 4.31 | 4.65 | 6.17 | 15.27 | 14.49 | 291.7
9/1/2020 | 6:30 PM | 14.71 | 14.75 |  | 0.1 | 0.08 | 0.5 | 0.59 | 2.13 | 15.11 | 14.37 | 313.9
9/1/2020 | 6:35 PM | 15.33 | 16.08 |  | -1.99 | -2.01 | -1.47 | -1.52 | -0.03 | 14.94 | 14.54 | 309.19
9/1/2020 | 6:40 PM | 18.86 | 17.58 |  | -3.01 | -3.43 | -2.92 | -2.76 | -1 | 14.82 | 14.31 | 305.28
9/1/2020 | 6:45 PM | 18.04 | 15.34 |  | -4 | -4 | -3 | -3 | -1.29 | 14.57 | 14.14 | 307.12
9/1/2020 | 6:50 PM | 16.33 | 12.78 |  | -4 | -4 | -3 | -2.25 | -1 | 14.34 | 14.01 | 305.48
9/1/2020 | 6:55 PM | 16.29 | 13.33 |  | -4 | -3.85 | -3 | -2 | -1 | 14.22 | 13.95 | 308.25
9/1/2020 | 7:00 PM | 16.87 | 14.73 | 2.0339 | -4 | -4 | -2.98 | -2 | -1 | 14.18 | 13.83 | 306.15
9/1/2020 | 7:05 PM | 15.86 | 12.41 |  | -4 | -4 | -3 | -2.53 | -1.23 | 14.1 | 13.71 | 309.43
9/1/2020 | 7:10 PM | 13.97 | 12.98 |  | -4.94 | -4 | -3 | -2.77 | -1 | 14 | 13.73 | 306
9/1/2020 | 7:15 PM | 14.43 | 11.22 |  | -5 | -4.37 | -3 | -2.95 | -1.54 | 14 | 13.7 | 308.3
9/1/2020 | 7:20 PM | 11.85 | 11.42 |  | -5 | -5 | -3 | -3 | -1.87 | 13.92 | 13.69 | 306.52
9/1/2020 | 7:25 PM | 12.59 | 9.85 |  | -5 | -5 | -3 | -2.95 | -1.05 | 13.9 | 13.6 | 293.21
9/1/2020 | 7:30 PM | 11.33 | 6.49 |  | -5 | -5.1 | -3 | -2.3 | -1.02 | 13.87 | 13.6 | 292.07
9/1/2020 | 7:35 PM | 10.32 | 10.43 |  | -5 | -5 | -3 | -2.88 | -1.05 | 13.8 | 13.54 | 309.4
9/1/2020 | 7:40 PM | 11.79 | 12.33 |  | -5 | -5 | -3 | -2.88 | -1 | 13.76 | 13.5 | 317.6
9/1/2020 | 7:45 PM | 10.39 | 10.13 |  | -5.07 | -5 | -3 | -2.73 | -1.54 | 13.7 | 13.5 | 310.83
9/1/2020 | 7:50 PM | 11.93 | 10.38 |  | -5.02 | -5 | -3 | -2.81 | -1.51 | 13.62 | 13.38 | 298.33
9/1/2020 | 7:55 PM | 9.48 | 11.88 |  | -5.37 | -5 | -3.05 | -3 | -1.04 | 13.54 | 13.3 | 270.64
9/1/2020 | 8:00 PM | 11.16 | 11.31 | 0 | -5.17 | -5 | -3.17 | -2.94 | -1 | 13.5 | 13.22 | 306.44
9/1/2020 | 8:05 PM | 9.97 | 11.25 |  | -5.05 | -5 | -3.37 | -2.91 | -1.03 | 13.4 | 13.1 | 304.15
9/1/2020 | 8:10 PM | 10.04 | 9.42 |  | -5.09 | -5 | -3.7 | -2.25 | -1.13 | 13.33 | 13.1 | 263.38
9/1/2020 | 8:15 PM | 10 | 8.48 |  | -5.27 | -5.03 | -3.27 | -2.42 | -1.66 | 13.29 | 13.18 | 215.12
9/1/2020 | 8:20 PM | 7.89 | 9.25 |  | -5.92 | -5.01 | -3.87 | -3 | -1 | 13.07 | 13.05 | 54.55
9/1/2020 | 8:25 PM | 10.02 | 7.3 |  | -5.47 | -5.58 | -4 | -3.41 | -1.32 | 12.89 | 12.78 | 34.77
9/1/2020 | 8:30 PM | 7.33 | 12.51 |  | -6 | -5.36 | -4 | -4 | -1.6 | 12.75 | 12.37 | 59.18
9/1/2020 | 8:35 PM | 6.08 | 12.06 |  | -6 | -5 | -4.07 | -3.44 | -2 | 12.67 | 12.05 | 34.23
9/1/2020 | 8:40 PM | 6.62 | 11.64 |  | -6.09 | -5 | -4.95 | -2.95 | -1.32 | 12.31 | 12.07 | 33.5
9/1/2020 | 8:45 PM | 7.99 | 9.17 |  | -5.66 | -5 | -4 | -2.57 | -1 | 12.12 | 12.12 | 46.93
9/1/2020 | 8:50 PM | 6.52 | 3.61 |  | -5.71 | -5.32 | -4.01 | -2.35 | -1.1 | 12.11 | 12.11 | 39.17
9/1/2020 | 8:55 PM | 6.25 | 1.04 |  | -6 | -6.61 | -4.63 | -3.93 | -2 | 11.78 | 11.79 | 46.38
9/1/2020 | 9:00 PM | 3.21 | 4.25 | 0 | -6 | -5.73 | -4.38 | -3 | -2 | 11.57 | 11.52 | 68.25
9/1/2020 | 9:05 PM | 0 | 0.03 |  | -6 | -6 | -5 | -3.95 | -2 | 11.43 | 11.5 | 189.69
9/1/2020 | 9:10 PM | 0 | 0.03 |  | -6 | -5.36 | -4.78 | -3.81 | -2.05 | 11.34 | 11.48 | 113.59
9/1/2020 | 9:15 PM | 1.87 | 0.03 |  | -6 | -5.42 | -4 | -4 | -2 | 11.2 | 11.32 | 97.89
9/1/2020 | 9:20 PM | 1.1 | 0.03 |  | -6 | -5.11 | -4 | -3.65 | -2 | 11.06 | 11.16 | 128.96
9/1/2020 | 9:25 PM | 0 | 0 |  | -6 | -5.54 | -3.49 | -3.87 | -2.06 | 11 | 11.12 | 242.47
9/1/2020 | 9:30 PM | 0 | 0 |  | -5.9 | -5.99 | -3 | -3.99 | -2 | 11 | 10.97 | 254.73
9/1/2020 | 9:35 PM | 0 | 0 |  | -6 | -6 | -3.96 | -4 | -2 | 10.87 | 10.79 | 206
9/1/2020 | 9:40 PM | 0 | 0 |  | -6 | -5.84 | -3.94 | -3.33 | -2.1 | 10.72 | 10.56 | 145.45
9/1/2020 | 9:45 PM | 0 | 0 |  | -6.07 | -5.63 | -3.13 | -3 | -2 | 10.56 | 10.42 | 128.79
9/1/2020 | 9:50 PM | 0 | 0 |  | -5 | -5.27 | -3.14 | -3 | -2 | 10.5 | 10.28 | 197.85
9/1/2020 | 9:55 PM | 0 | 0 |  | -5 | -5.47 | -3 | -3 | -2 | 10.5 | 10.2 | 206
9/1/2020 | 10:00 PM | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -3 | -3 | -2.06 | 10.46 | 10.11 | 183.15
9/1/2020 | 10:05 PM | 0 | 0 |  | -5 | -5 | -3 | -3 | -2 | 10.33 | 10.1 | 159
9/1/2020 | 10:10 PM | 0 | 0 |  | -5 | -5 | -3 | -3 | -2.03 | 10.21 | 10.1 | 159
9/1/2020 | 10:15 PM | 0 | 0 |  | -5.97 | -5 | -3 | -3 | -2 | 10.02 | 10 | 159
9/1/2020 | 10:20 PM | 0 | 0 |  | -5.13 | -5 | -2.5 | -3 | -2.04 | 9.9 | 9.92 | 159
9/1/2020 | 10:25 PM | 0 | 0 |  | -4.86 | -5 | -3 | -3 | -2 | 9.98 | 9.86 | 159
9/1/2020 | 10:30 PM | 0 | 0 |  | -5.7 | -5 | -2.12 | -3 | -2 | 9.79 | 9.77 | 159
9/1/2020 | 10:35 PM | 0 | 0 |  | -6 | -5.49 | -2.95 | -3 | -1.57 | 9.52 | 9.61 | 159
9/1/2020 | 10:40 PM | 0 | 0 |  | -5.77 | -4.75 | -3 | -3 | -2 | 9.27 | 9.53 | 159
9/1/2020 | 10:45 PM | 0 | 0 |  | -4.9 | -5 | -2.95 | -3 | -1.88 | 9.2 | 9.47 | 181.87
9/1/2020 | 10:50 PM | 0 | 0 |  | -4.46 | -5 | -2 | -3 | -2 | 9.2 | 9.36 | 228.83
9/1/2020 | 10:55 PM | 0 | 0 |  | -4.31 | -5 | -1.27 | -2.69 | -1.16 | 9.35 | 9.26 | 230.03
9/1/2020 | 11:00 PM | 0 | 0 | 0 | -4.3 | -4.99 | -1.24 | -2 | -0.94 | 9.25 | 9.33 | 240.83
9/1/2020 | 11:05 PM | 0 | 0 |  | -5 | -5 | -1.47 | -2.49 | -1.6 | 9.27 | 9.49 | 229
9/1/2020 | 11:10 PM | 0 | 0 |  | -5 | -5 | -1.18 | -2.42 | -1 | 9.21 | 9.54 | 228.93
9/1/2020 | 11:15 PM | 0 | 0 |  | -5 | -5 | -1.64 | -2 | -1 | 9.1 | 9.61 | 229
9/1/2020 | 11:20 PM | 0 | 0 |  | -5 | -5 | -2 | -2.47 | -1 | 9.1 | 9.64 | 229
9/1/2020 | 11:25 PM | 0 | 0 |  | -5.19 | -5.56 | -2 | -3.61 | -1 | 9.07 | 9.7 | 229
9/1/2020 | 11:30 PM | 0 | 0 |  | -5.04 | -5.62 | -1.09 | -3.93 | -1.29 | 8.85 | 9.56 | 228.93
9/1/2020 | 11:35 PM | 0 | 0 |  | -4.95 | -5 | -1.4 | -3 | -0.89 | 8.67 | 9.67 | 228.97
9/1/2020 | 11:40 PM | 0 | 0 |  | -4.5 | -5 | -2 | -3.09 | -1 | 8.63 | 9.78 | 221.45
9/1/2020 | 11:45 PM | 0 | 0 |  | -5 | -5 | -1.64 | -3.91 | -1.78 | 8.76 | 9.73 | 213.51
9/1/2020 | 11:50 PM | 0 | 0 |  | -5 | -5.22 | -1.54 | -3.69 | -1.15 | 8.63 | 9.59 | 228.97
9/1/2020 | 11:55 PM | 0 | 0 |  | -5 | -6 | -1.53 | -3.98 | -1 | 8.5 | 9.4 | 228.13
744.6328
Cantidad de paneles | 35400
| 7:00 | 6.6667
| 8:00 | 31.7514
| 9:00 | 45.8757
| 10:00 | 84.7458
| 11:00 | 118.0791
| 12:00 | 169.8305
| 13:00 | 105.9887
| 14:00 | 42.3729
| 15:00 | 48.0226
| 16:00 | 67.2316
| 17:00 | 22.0339
| 18:00 | 2.0339